L'ambiance lumineuse V prof.

Objectifs:
- Caractériser les différents modes d'éclairages (leurs principes et leurs qualités)
- Indiquer pourquoi un éclairage adapté est indispensable sur les lieux de travail
- Repérer et justifier les bonnes positions par rapport aux sources lumineuses
- Retrouver sur un plan les sources d'éclairage de la cuisine pédagogique
- Vérifier que leur type et leur disposition correspondent aux recommandations (effets sur le confort et le rendu des couleurs)
- Identifier des dysfonctionnements, gènes et risques
- Indiquer les procédures de nettoyage.

I) les différents types d'éclairages

1.1 ) L'éclairage naturel (à savoir): c'est l'éclairage venant du soleil et du ciel. Sa luminosité est élevée; ses contrastes sont limités, sa variation dans la journée permet de maintenir la vigilance lors d'un travail monotone.

1.2)L'éclairage à incandescence:

1.2.1) complétez le schéma ci-dessous :

Filament

Fil conducteur
Ampoule

Tige

Pincement

Culot

Culot

1.2.2) Résumez le principe de fonctionnement d'une lampe à incandescence:(à savoir)

Le filament, chauffé par le courant électrique, devient rouge puis jaune. Il émet alors de la lumière.

1.2.3) Indiquez l'effet de la lumière de cette lampe sur les couleurs:(à savoir)
Les couleurs sont jaunies. Cela donne une impression de chaleur.

1.3) L'éclairage à flurorescence

1.3.1) Légendez le schéma ci-dessous:

Plots
Fils électriques
Substance fluorescente

Paroi en verre (= « ampoule »)

Filament

1.3.2) Donnez le principe de fonctionnement d'une ampoule fluorescente. (à savoir)
Un courant électrique passe dans chacun des 2 filaments. Cela fait apparaître entre les 2 une onde électrique qui excite le gaz contenu dans l'ampoule. Ce gaz, excité, émet des UV. Ces UV excitent la couche fluorescente qui émet alors de la lumière visible.

1.3.3) Effets d'une lampe à fluorescence sur le confort visuel (à savoir):
Cochez les bonnes cases:
Effets	oui	non
La lumière fluorescente respecte mieux les couleurs que les lampes à incandescence.	x
L'ambiance paraît plus chaude qu'en lumière naturelle		x
La lumière naturelle est moins fatigante que la lumière d'une lampe fluorescente.	x

Synthèse (à savoir)
Il existe différents types d'éclairages, chacun ayant ses propres caractéristiques. L'éclairage naturel est celui qui respecte le mieux les couleurs. L'éclairage par incandescence donne une impression d'ambiance chaude et rend les aliments appétissants. Mais il consomme beaucoup d'électricité et les ampoules vieillissent vite.
Au contraire, les lampes à fluorescence donnent un éclairage froid et un peu désagréable. Par contre elles consomment moins et durent plus longtemps.

II) Le bon éclairage sur le lieu de travail (à savoir)
Un bon éclairage:
- reposer et la vue
- permettre de se re-concentrer
- améliorer le moral
- ne doit pas éblouir
- éviter les accidents
- éviter la diminution de la vue
- limiter les erreurs au travail
- permettre des contrastes qui favorisent la vue des reliefs et détails
- rendre correctement les couleurs
III) Se placer par rapport à l'éclairage (à savoir)
« L'éclairage doit être homogène sur tout le lieu de travail. Il ne doit pas y avoir de contraste important lorsqu'on se déplace d'un point à un autre, cela pour éviter la fatigue.
Le poste de travail doit être disposé de façon à ce que le travailleur ne regarde pas vers la lumière, pour éviter l'éblouissement.
Il doit aussi tenir compte des qualités du travailleur (par exemple, s'il est gaucher ou droitier, s'il est jeune ou vieux,............).
Pour ne pas travailler dans une zone d'ombre, le travailleur ne doit pas se trouver sous l'éclairage.
Les ouvertures vers l'extérieur doivent se trouver à hauteur des yeux, et disposer de moyens de réduire la lumière, mais aussi être sur le côté du travailleur, pour lui permettre de reposer sa vue et non d'être ébloui.
Les bandeaux de lumière doivent aussi être perpendiculaires aux plans de travail, et non face aux travailleurs , pour ne pas les éblouir »

.Exercice d'application
Voici les plans du restaurant pédagogique et de la cuisine

Mettre ici votre plan
1) placez sur ce plan les différents éclairages de la cuisine et du restaurant, en respectant la légende.

2) Avec ce plan, et la liste des règles données en dernière page, répondez au questionnaire.
Rappel: l'éclairage indirect du restaurant est jaune.
1) Donnez 1 intérêt pour le client d'un éclairage indirect, et plutôt sur le côté.
Dans le restaurant, l'éclairage indirect permet une ambiance intime et non éblouissante
Règle respectée n°4
2) Donnez l'intérêt d'un éclairage plutôt jaune dans le restaurant, pour la couleur des aliments.
Dans le restaurant, l'éclairage jaune permet la mise en valeur des aliments.
Règle respectée n° 8
3) Dans la cuisine, donnez un intérêt des lampes fluorescentes pour le travailleur.
Dans la cuisine, les lampes fluorescentes à éclairage direct et non diffus apportent une lumière forte. Elles permettent de voir les détails et limitent les risques d'accidents par fatigue visuel, éblouissement ou manque de lumière
Règles respectées n° 1,2 et 4
4) Donnez un intérêt des lampes fluorescentes pour l'employeur.
Dans la cuisine, les lampes fluorescentes sont de faibles consommations
5) Dans la cuisine, expliquez pourquoi il y a un grand nombre de lampes (donnez une raison)
Leur nombre permet d'éviter les zones d'éclairage plus faible.
Règle respectée n° 9
6) Dans la cuisine, donnez trois raisons qui expliquent que l'éclairage artificiel soit toujours au plafond.
Ce système permet d'éviter les zones d'ombres. Il évite les risques électriques par, par exemple, projection d'eau. Il évite les risques de brûlures.
Règle respectée n° 2,5,11
7) Dans la cuisine et le restaurant, donnez un intérêt de l'éclairage naturel.
 Les fenêtres et puits de lumière permettent un apport supplémentaire de lumière, agréable et naturelle. Les fenêtres permettent de reposer la vue en regardant à l'horizon.
Règles respectée n° 10
V) Quelques risques et dysfonctionnements possibles (à savoir)
Situation: une des ampoules incandescence du restaurant « Au bon bœuf », fixées en hauteur sur un mur, est sale ce qui lui fait perdre de son pouvoir d'éclairage. Martine décide de l'enlever de son support pour la dépoussiérer à sec..
1) Donnez les précautions qu'elle doit prendre et les EPI qu'elle devra obligatoirement porter pour changer cette ampoule.
Elle doit avoir une habilitation électrique (voir le cours sur le risque électrique)
Elle doit prendre un escabeau stable et isolé.
Elle doit prendre des chaussures de sécurité isolante.
Elle doit mettre des gants isolants et résistants à la chaleur
Elle doit couper le courant avant d'intervenir.
Elle doit prévenir par un panneau sur le disjoncteur que le courant est coupé par elle et sera remis par elle seule.
2) Expliquez les précautions et les EPI que vous venez d'indiquer en indiquant les risques qui correspondent.
L'habilitation électrique implique qu'elle a suivi une formation sur le risque d'électrisation.
L'escabeau doit lui permettre de ne pas tomber et ne doit pas conduire le courant (risque d'électrisation)
Les chaussures de sécurité ont les mêmes raisons d'être
Les gants isolants permettent de ne pas s'électriser ni se brûler
Couper le courant et prévenir pour qu'il ne soit pas remis pendant la manoeuvre permet de limiter le risque d'électrisation.
3) Liste de dysfonctionnements possibles:
A partir de chacun des cas ci-dessous indiquez le dysfonctionnement, la gène et le risque
Cas 1
"Pierre travaille à la découpe des poulets en cuisine. Le tube fluo se trouvant au-dessus de lui clignote sans cesse. Cela le déconcentre. Il voit mal ce qu'il fait.."
Dysfonctionnement: clignotement du tube fluorescent.
Gènes occasionnées: Déconcentration, baisse de la vision, fatigue, .........
Risque encouru possible: coupure

Cas 2:
"Chloé est de travail de nuit au centre de vacances. Il fait déjà nuit et la cuisine est sombre. Elle vient d'arriver. Elle est en retard. Lorsqu'elle allume les tubes fluorescents elle n'attend pas leur démarrage, qui est de plus en plus long."
Dysfonctionnement: démarrage long des tubes fluorescents
Gènes occasionnées: faible visibilité
Risque encourus possible: chute, heurt,.....

Cas3:
"Pour aller à la chambre froide, Sylvie prend un escalier sombre. Aujourd'hui, l'ampoule d'éclairage a grillé et personne ne l'a changée."

Dysfonctionnement: l'ampoule n'éclaire pas.
Gènes occasionnées: faible visibilité
Risque encourus possible: chute

Synthèse (à savoir):
L'éclairage doit permettre un travail en sécurité, tout en limitant la fatigue et en améliorant le confort du travailleur.
Les dysfonctionnements peuvent aller du retard à l'allumage, au non fonctionnement, en passant par des clignotements fatiguants.
Quelque soit le dysfonctionnement constaté, il y a toujours un risque de brûlure, de coupure (avec le verre des ampoules) mais surtout d'électrisation lorsqu'on intervient sur l'éclairage.
Dès qu'on intervient sur un appareil électrique, il faut s'assurer que le courant est coupé et que tout le monde soit prévenu. Seul le responsable de la sécurité électrique a le droit de couper et remettre le courant. Une formation spécifique aux risques électriques par l'employeur est donc obligatoire, tout comme le port des équipements de sécurité .

A savoir:
Pour l'éclairage des lieux de travail, la loi oblige à respecter les règles suivantes (d'après l'INRS):
1. éviter la fatigue visuelle
2. adapter l'éclairement aux travaux à effectuer, en respectant les minimums légaux
3. protéger contre le rayonnement solaire
4. protéger contre l'éblouissement
5. protéger contre la chaleur des éclairages
6. rendre facile l'accès aux interrupteurs
7. faciliter l'entretien des éclairages
8. avoir un bon rendu des couleurs
9. éviter les trop fortes différences d'éclairage selon les endroits
10. favoriser l'éclairage naturel
11. L'éclairage est placé de façon à éviter les risques d'accidents pour les travailleurs